附件：2

良乡校区消防设施联动测试计划表

| 时间 |  | 检测位置 | 联动检测内容 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 切 电 | 电梯 迫降 | 防火 卷帘 | 排烟 送风 | 消防广播 | 声光报警器 |
| 10月18日 周六 | 08:00—09:30 | 良乡校区综合楼 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 09:50—11:00 | 良乡校区科技楼 | √ | √ | √ |  | √ | √ |
|  | 13:30—14:20 | 良乡校区艺术楼 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 14:30—15:30 | 良乡校区学七、学八、清真食堂 | √ | √ |  |  | √ | √ |
| 注意 | 请大家不要在楼宇内的卷帘门下摆放物品。 |  |  |  |  |  |  |  |