附件：1

校本部消防设施联动测试计划表

| 时间 |  | 检测位置 | 联动检测内容 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 切 电 | 电梯 迫降 | 防火 卷帘 | 排烟 送风 | 消防广播 | 声光报警器 |
| 10月13日 周一 | 10:30—11:00 | 学生公寓10号楼 | √ |  |  |  | √ | √ |
|  | 14:00—16:00 | 学生公寓9A、9B楼 | √ | √ |  | √ | √ | √ |
| 10月14日 周二 | 12:00—12:40 | 图书馆 | √ |  |  |  | √ | √ |
|  | 14:00—15:30 | 学一、学二、 学三食堂、清真食堂 | √ |  |  |  | √ | √ |
| 10月15日 周三 | 12:00—13:00 | 理科楼 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 12:00—13:00 | 电教楼 |  | √ |  | √ | √ | √ |
|  |  | 实验楼 | √ | √ |  | √ | √ | √ |
| 10月17日 周五 | 23:00—次日凌晨01:00 | 行政楼、教一、教二楼 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 10月18日 周六 | 凌晨01:00—02:00 | 教三、教四、美术楼、音乐楼 | √ |  |  | √ | √ | √ |
|  | 凌晨02:10—02:40 | 学生活动中心 | √ | √ |  | √ | √ | √ |
| 注意 | 请大家不要在楼宇内的卷帘门下摆放物品，不要在地下车库的卷帘门下停放车辆。 |  |  |  |  |  |  |  |